## Лист1
Краткая характеристика
оборудования, подстанций ФГУ "Краснодарское водохранилище
|  |  | 2013 | 2014
№ п\п | Диспет-черское наимено-вание | Наименование оборудования | Тип | Тип | ступень трансфор-мации | Основные характеристики оборудования
[6 empty] | Номин. мощность тр-ра (кВа), двигат. (кВт) | Напряжение (высшее-низшее) | Номина. Ток нагрузок (А)
1 | НС №1 |  | СКТП-35 | СКТП-35 | 35/10, 35/6/0,4, 10/0,4
|  | Тр-р силовой | ТМ-1000/35 | ТМ-1000/35 |  | 1000 | 35/6 | 65
|  | Тр-р силовой | ТМ-1600/35 | ТМ-1600/35 |  | 1600 | 35/6 | 150
|  | Тр-р силовой | ТМ-400/10 | ТМ-400/10 |  | 400 | 10/0,4 | 45
|  | Тр-р собств. Нужд (2 шт.) | ТМ-40/6 | ТМ-40/6 |  | 40 | 6/0,4 | 57
|  | Отделитель (3шт.) | ОД-35/630 | ОД-35/630 |  |  | 35 | 630
|  | Короткозамыкатель (2шт.) | КЗ-35 | КЗ-35 |  |  | 35
|  | Вакуумн. выключ. (6 шт.) | ВБЧЭ-10 | ВБЧЭ-10 |  |  | 10 | 630
|  | Эл. двигатель | А4-450-10 МУЗ | А4-450-10 МУЗ |  | 315 | 6 | 40
|  | Эл. двигатель | А12-52-8 | А12-52-8 |  | 320 | 6 | 40
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | АЛ-101-6 | АЛ-101-6 |  | 100 | 0.4 | 120
|  | Эл. двигатель (4 шт.) | АЛХ-40 | АЛХ-40 |  | 4 | 0.4 | 17
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | АО-42-4 | АО-42-4 |  | 2.8 | 0.4 | 6
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | 5 А160-64 | 5 А160-64 |  | 15 | 0.4 | 30
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | АОС2-31-4 | АОС2-31-4 |  | 1 | 0.4 | 30
2 | НС-2 |  | СКТП-35 | СКТП-35 | 35/6, 10/0,4, 6/0,4
|  | Тр-р силовой | ТМ-1600/35 | ТМ-1600/35 |  | 1600 | 35/6 | 150
|  | Тр-р силовой | ТМ-1600/35 | ТМ-1600/35 |  | 1600 | 35/6 | 150
|  | Тр-р силовой | ТМ-630/10 | ТМ-630/10 |  | 630 | 10/0,4 | 100
|  | Тр-р собств. нужд (2шт.) | ТМ-160/6 | ТМ-160/6 |  | 160 | 6/0,4 | 144
|  | Отделитель (3шт.) | ОД-35/630 | ОД-35/630 |  |  | 6/0,4/35 | 630
|  | Короткозамыкатель (2шт.) | КЗ-35 | КЗ-35 |  |  | 35
|  | Вакуумн. выключ. (7 шт.) | ВБЧЭ-10 | ВБЧЭ-10 |  |  | 10 | 630
|  | Эл. двигатель (2шт) | А-13-42-10 | А-13-42-10 |  | 320 | 6 | 60
|  | Эл. двигатель (2 шт) | АД-103-6 | АД-103-6 |  | 160 | 0.4 | 295
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | 5А-160-64 | 5А-160-64 |  | 15 | 0.4 | 30
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | АО2-41-4 | АО2-41-4 |  | 4 | 0.4 | 8
|  | Эл. двигатель (5 шт.) | АОС2-31-4 | АОС2-31-4 |  | 1 | 0.4 | 1.8
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | АО-42-5 | АО-42-5 |  | 2.8 | 0.4 | 5.5
3 | НС-5Д |  | СКТП-35 | СКТП-35 | 35/6, 6/0,4
|  | Тр-р силовой | ТМ-2500/35 | ТМ-2500/35 |  | 2500 | 35/6 | 320
|  | Тр-р силовой | ТМ-4000/35 | ТМ-4000/35 |  | 4000 | 35/6 | 320
|  | Тр-р собств. нужд (2шт.) | ТМ-160/6 | ТМ-160/6 |  | 160 | 6/0,4 | 140
|  | В/в выключатели (в) | ВМ-35/630/10 | ВМ-35/630/10 |  | 160 | 6\0,4/35 | 630
|  | Вакуумн. выключ. (16 шт.) | ВБЧЭ-10 | ВБЧЭ-10 |  |  | 10
|  | Эл. двигатель (8шт) | А4-450х-10 МУЗ | А4-450х-10 МУЗ |  | 315 | 6 | 40
|  | Эл. двигатель (8 шт) | АОС 2-31-4 | АОС 2-31-4 |  | 1 | 0.4 | 2
|  | Эл. двигатель (5 шт.) | А02-41-4 | А02-41-4 |  | 4 | 0.4 | 8
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | 5А-160 | 5А-160 |  | 3 | 0.4 | 5.5
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | АОЛБ-32-4 | АОЛБ-32-4 |  | 4 | 0.4 | 8
4 | НС-7Д |  | Компл. | Компл. | 10/0,4
|  | Тр-р силовой (2шт.) | ТМ-630/10 | ТМ-630/10 |  | 630 | 10.04 | 280
|  | Эл. двигатель (4 шт) | АО-103-8М | АО-103-8М |  | 125 | 0.4 | 250
|  | Эл. двигатель (4 шт) | 5А-160 | 5А-160 |  | 15 | 0.4 | 30
|  | Эл. двигатель (4 шт) | АОЛС-2-21-4 | АОЛС-2-21-4 |  | 1.2 | 0.4 | 2.2
5 | НС-11 |  | СКТП-10 | СКТП-10 | 10/0,4
|  | Тр-р силовой | ТМ-1000/10 | ТМ-1000/10 |  | 1000 | 10/0,4 | 100
|  | В\в выключатель | ВМГ-10/630 | ВМГ-10/630 |  |  | 10 | 630
|  | Эл. двигатель (3 шт) | АД-103-6 | АД-103-6 |  | 160 | 0.4 | 300
|  | Эл. двигатель (2 шт) | А-104-8М | А-104-8М |  | 160 | 0.4 | 300
|  | Эл. двигатель (2 шт) | АО-52-4 | АО-52-4 |  | 10 | 0.4 | 18
|  | Эл. двигатель (2 шт) | АО-2-42-2 | АО-2-42-2 |  | 7.5 | 0.4 | 14
|  | Эл. двигатель (5шт) | АОЛС-11-4 | АОЛС-11-4 |  | 0.6 | 0.4 | 1.2
6 | Водосброс |  | КСО-266 | КСО-266 | 10/0,4
|  | в/в выключатели (6 шт) | ВМГ-10 | ВМГ-10 |  |  | 10 | 80
|  | Эл. двигатель (4 шт.) | АОЛ2-51-4 | АОЛ2-51-4 |  | 7.5 | 0.4 | 15
|  | Эл. двигатель (4 шт.) | АОЛ2-21-4 | АОЛ2-21-4 |  | 1.1 | 0.4 | 2
|  | Тр-р силовой | ТМ-250/10 | ТМ-250/10 |  | 250 | 10/0,4 | 100
7 | Шлюз | Тр-р силовой (2 шт.) | ТМ 250/10 | ТМ 250/10 |  | 250 | 10/0,4 | 120
8 | Производственная база | ТП 766 п | Обнотранс. | Обнотранс. | 10/0,4
|  | Тр-р силовой | ТМ-630/10 | ТМ-630/10 |  | 630 | 10/0,4 | 280
9 | Производственная база |  | КТПН-337 | КТПН-337 | 10/0,4
|  | Тр-р силовой | ТМ-250 | ТМ-250 |  | 250 | 10/0,4 | 180
10 | Дренажная защита |  | КТП-160 | КТП-160 | 10/0,4
|  | Тр-р силовой |  |  |  | 160 | 10/0,4 | 75
исп. А.В.Рыбкин
237-28-37