## Лист1
1.1.Количество и характеристика потребителей услуг по передаче электроэнергии ФГУ "КВ"
№ п\п | Наименование объекта, адрес потребителя | Описание точки поставки (по акту разграничения балансовой принадлежности) | Максимальная мощность, кВт | Место установки учета, (ТП №**, фидер), уровень напряжения в месте установки схемы учета, кВ | Категория надежности энергоснабжения | Тип ,№№ расчетных электросчетчиков, их класс точности | Наименование объекта, адрес потребителя | Описание точки поставки (по акту разграничения балансовой принадлежности) | Максимальная мощность, кВт | Место установки учета, (ТП №**, фидер), уровень напряжения в месте установки схемы учета, кВ | Категория надежности энергоснабжения | Тип ,№№ расчетных электросчетчиков, их класс точности
юридические лица
1 | 2014г. | [6 empty] | 2013г.
1 | ИП Рашковецкий Краснодар, ул.Станичная, 4 | фидер ПБ-6 ТП 766 опора №3 | 40 | ТП-766п, 0,4 | 3 | ЦЭ6803В 46107166 | ООО "Надина" г.Краснодар, ул. Станичная, 14 | фидер ПБ-6 ТП 766 опора №3 | 40 | ТП-766п, 0,4 | 3 | ЦЭ6803В 46107166
2 | ОАО "Краснодартеплоэнерго" Краснодар, ул.Заводская, 36 | ТП 439п | 80 | ТП439п, 04кв | 3 | СА4У-И672М 279893 | ОАО "Краснодартеплоэнерго" Краснодар, ул.Заводская, 36 | ТП 439п | 80 | ТП439п, 04кв | 3 | СА4У-И672М 279893
3 | МУП ВКХ Водоканал Краснодар, ул.Заводская, 36 | фидер ПБ-6 ТП 766 | 50 | ТП-766п, 04кв | 3 | СА4У-И672М 771213 | МУП ВКХ Водоканал Краснодар, ул.Заводская, 36 | фидер ПБ-6 ТП 766 | 50 | ТП-766п, 04кв | 3 | СА4У-И672М 771213
4 | МУП ВКХ Водоканал КНС Краснодар, ул.Заводская, 36 | фидер ПБ-6 ТП 439п | 30 | ТП-766п 0,4кв | 3 | ЦЭ6803В 9026031 | МУП ВКХ Водоканал КНС Краснодар, ул.Заводская, 36 | фидер ПБ-6 ТП 439п | 30 | ТП-766п 0,4кв | 3 | ЦЭ6803В 9026031
5 | ЗАО "Связькубаньстрой" | ТП 766п | 30 | ТП766п, 04кв | 3 | СА4У-И672М 12008 | ЗАО "Связькубаньстрой" | ТП 766п | 30 | ТП766п, 04кв | 3 | СА4У-И672М 12008
6 | ООО "Монопол-авто" Краснодар, Заводская, 28б | ТП 766п | 35 | ТП766п, 0,4 | 3 | СЭ68038 0747980304607591 | ООО "Монопол-авто" Краснодар, Заводская, 28б | ТП 766п | 35 | ТП766п, 0,4 | 3 | СЭ68038 0747980304607591
7 | Авагимова Э.А. Краснодар, Офицерская, 26 | ТП 337 | 50 | ТП№337п, | 3 | СА4-467 8 000942706 | Авагимова Э.А. Краснодар, Офицерская, 26 | ТП 337 | 50 | ТП№337п, | 3 | СА4-467 8 000942706
8 | ООО «Брейнавтоцентр» Краснодар, ул.Заводская, 28 | ТП439 | 45 | ТП-439, 0,4кв | 3 | СА4У-И672М 180319 | ООО «Брейнавтоцентр» Краснодар, ул.Заводская, 28 | ТП439 | 45 | ТП-439, 0,4кв | 3 | СА4У-И672М 180319
9 | ЗАО «Донтрансгидро-механизация» (ТП-439п) Краснодар, ул.Луговая, 22 | ТП 439п | 30 | ТП-439п, 0,4кв | 3 | Меркурий 230 АКТ-02СN 04360096 | ЗАО «Донтрансгидро-механизация» (ТП-439п) Краснодар, ул.Луговая, 22 | ТП 439п | 30 | ТП-439п, 0,4кв | 3 | Меркурий 230 АКТ-02СN 04360096
10 | ОАО КЗ ЖБИК Краснодар, Новороссийская, 41 | ХЛ-8 КТП 32 | 15 | ТП-1040п (32), 0,4кв | 3 | СО-505 092443 | ОАО КЗ ЖБИК Краснодар, Новороссийская, 41 | ХЛ-8 КТП 32 | 15 | ТП-1040п (32), 0,4кв | 3 | СО-505 092443
11 | ГИМС МЧС Краснодар, ул.Коммунаров, 221 | фидер ПБ-3 ТП №92 | 15 | ТП-1040п, 0,4кв | 3 | ЦЭ 6803ВМ 009073020008229 | ГИМС МЧС Краснодар, ул.Коммунаров, 221 | фидер ПБ-3 ТП №92 | 15 | ТП-1040п, 0,4кв | 3 | ЦЭ 6803ВМ 009073020008229
12 | АТХ ГУВД КК Краснодар, ул.Селезнева, 8 | фидер ПБ-6 ВНЛ 10 (ТП 439) | 120 | ТП-438п, 0,4кв | 3 | Меркурий 230 АКТ-02СN 01864641 | АТХ ГУВД КК Краснодар, ул.Селезнева, 8 | фидер ПБ-6 ВНЛ 10 (ТП 439) | 120 | ТП-438п, 0,4кв | 3 | Меркурий 230 АКТ-02СN 01864641
13 | АТХ ГУВД КК Краснодар, ул.Селезнева, 8 | фидер ПБ-6 ТП 766 | 50 | Тп-766п, 0,4кв | 3 | Меркурий 230 АКТ-02СN 01828656 | АТХ ГУВД КК Краснодар, ул.Селезнева, 8 | фидер ПБ-6 ТП 766 | 50 | Тп-766п, 0,4кв | 3 | Меркурий 230 АКТ-02СN 01828656
14 | ККЦ по гидро (быт.) Краснодар, ул.Еревыанская, 1\7 | ТП 439п | 10 | ТП-439п, 0,4кв | 3 | ЦЭ 6803ВМ 45008444 | ККЦ по гидро (быт.) Краснодар, ул.Еревыанская, 1\7 | ТП 439п | 10 | ТП-439п, 0,4кв | 3 | ЦЭ 6803ВМ 45008444
15 | ККЦ по гидро (пром) Краснодар, ул.Ереванская 1/7 | ТП 439п | 10 | ТП-439п, 0,4кв | 3 | СА4-467 8 538493 | ККЦ по гидро (пром) Краснодар, ул.Ереванская 1/7 | ТП 439п | 10 | ТП-439п, 0,4кв | 3 | СА4-467 8 538493
16 | ЧП Смаглюк Краснодар, улКрасина 2/17 | ТП 766п | 140 | ТП-766п, 0,4кв | 3 | ЦЭ 6803В 53139 | ЧП Смаглюк Краснодар, улКрасина 2/17 | ТП 766п | 140 | ТП-766п, 0,4кв | 3 | ЦЭ 6803В 53139
17 | ООО «Мирата» Краснодар, ул.Горная, 18 | фидер ПБ-6 РАНД-10 | 200 | ТП-338п, 0,4кв | 3 | ЦЭ-6812 62820368 | ООО «Мирата» Краснодар, ул.Горная, 18 | фидер ПБ-6 РАНД-10 | 200 | ТП-338п, 0,4кв | 3 | ЦЭ-6812 62820368
18 | УВД Карасунского округа г.Краснодара, Краснодар, Красная, 23 | ТП 766п | 30 | ТП-766пп, 0,4кв | 3 | Меркурий 231 АТ-01 15703868 | УВД Карасунского округа г.Краснодара, Краснодар, Красная, 23 | ТП 766п | 30 | ТП-766пп, 0,4кв | 3 | Меркурий 231 АТ-01 15703868
19 | База «Золотой Реал», Краснодар, ул.Станичная, 7 | ТП 766п | 40 | ТП-766п, ШВ ФГУ «КВ» | 3 | СА4-И678 199160 | База «Золотой Реал», Краснодар, ул.Станичная, 7 | ТП 766п | 40 | ТП-766п, ШВ ФГУ «КВ» | 3 | СА4-И678 199160
20 | ООО «Электро-ЮГ-Наладка» Краснодар, Станичная, 14 | ТП 337п | 40 | ТП-337п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 8098020 | ООО «Электро-ЮГ-Наладка» Краснодар, Станичная, 14 | ТП 337п | 40 | ТП-337п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 8098020
21 | ООО «Кубаньстройтехмаркет», Краснодар, Станичная, 9 | ТП 766п | 5 | ТП-766п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 507286 | ООО «Кубаньстройтехмаркет», Краснодар, Станичная, 9 | ТП 766п | 5 | ТП-766п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 507286
22 | ООО «ВИА», Краснодар, Горная, 9 | ТП 337п | 15 | ТП-337п, 0,4кв | 3 | Микрон ПС4-НОР.05.2 04004123 | ООО «ВИА», Краснодар, Горная, 9 | ТП 337п | 15 | ТП-337п, 0,4кв | 3 | Микрон ПС4-НОР.05.2 04004123
23 | ЧП Авагимов Краснодар, ул.Офицерская 26 | ТП 766п | 50 | ТП-766п, 0,4кв | 3 | СА4678 008517014012026 | ЧП Авагимов Краснодар, ул.Офицерская 26 | ТП 766п | 50 | ТП-766п, 0,4кв | 3 | СА4678 008517014012026
24 | ЗАО «Техснабст.Тбилисская, элеваторная, 4 | ТП 766п | 50 | ТП-766п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 199745 | ЗАО «Техснабст.Тбилисская, элеваторная, 4 | ТП 766п | 50 | ТП-766п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 199745
25 | ЧП Хуако Краснодар, Горная, 16 | ТП337 | 80 | ТП-439п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 456070 | ЧП Хуако Краснодар, Горная, 16 | ТП337 | 80 | ТП-439п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 456070
26 | ОАО «Юг-Авто» Ст.Тахтамукай, Краснодарская, 1 | ТП 766п | 50 | ТП-766п, 0,4кв | 3 | СЕ-302 78861742 | ОАО «Юг-Авто» Ст.Тахтамукай, Краснодарская, 1 | ТП 766п | 50 | ТП-766п, 0,4кв | 3 | СЕ-302 78861742
27 | Орел В.А. Краснодар, ул.Селезнева 208/2 | ТП 337 | 10 | ТП337п, 0,4кв | 3 | ЦЭ 6804 0705480600226051 | Орел В.А. Краснодар, ул.Селезнева 208/2 | ТП 337 | 10 | ТП337п, 0,4кв | 3 | ЦЭ 6804 0705480600226051
28 | ООО КЭСК Т1 (ХЛ-8) ТП35 пос.Березовый 7/27 | Фидер НС-8 РЛНД-10кв | 300 | ХЛ-8 10/0,4кв | 3 | Меркурий 230 АR03 01898188 | ООО КЭСК Т1 (ХЛ-8) ТП35 пос.Березовый 7/27 | Фидер НС-8 РЛНД-10кв | 300 | ХЛ-8 10/0,4кв | 3 | Меркурий 230 АR03 01898188
29 | ООО КЭСК Т2(ХЛ 8-2) ТП1848 пос.Березовый 7/27 | Фидер НС-8 РЛНД-10кв | 300 | НС-8-2 | 3 | Меркурий 230 АR03 04381578 | ООО КЭСК Т2(ХЛ 8-2) ТП1848 пос.Березовый 7/27 | Фидер НС-8 РЛНД-10кв | 300 | НС-8-2 | 3 | Меркурий 230 АR03 04381578
30 | ИП Власенко А.Н. Краснодар, ул.Приозерная 19/47 | фидер ПБ-6 ТП 766 | 110 | ТП 766п | 3 | Меркурий 230 АR03 01799989 | ИП Власенко А.Н. Краснодар, ул.Приозерная 19/47 | фидер ПБ-6 ТП 766 | 110 | ТП 766п | 3 | Меркурий 230 АR03 01799989
31 | ИП Кишко Краснодар, Горная22а | ТП 337п | 30 | ТП 337п | 3 | № 007882038001 | ИП Кишко Краснодар, Горная22а | ТП 337п | 30 | ТП 337п | 3 | № 007882038001
32 | Пред. Смирнова Ю.Г. Краснодар, ул.Горная, 20 | ТП 337п | 50 | ТП 337п | 3 | №007882038001 | Пред. Смирнова Ю.Г. Краснодар, ул.Горная, 20 | ТП 337п | 50 | ТП 337п | 3 | №007882038001
33 | ООО "Гедон-авто" Краснодар, ул.Селезнева, 204 | фидер ПБ-6 ТП 766 | 150 | ТП 766п | 3 | 9301030 | ООО "Гедон-авто" Краснодар, ул.Селезнева, 204 | фидер ПБ-6 ТП 766 | 150 | ТП 766п | 3 | 9301030
34 | Яхт-клуб «Парус» Краснодар, ул.Кирова, 8 | фидер ПБ-3 ТП 961 | 30 | ТП-961п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 262520 | Яхт-клуб «Парус» Краснодар, ул.Кирова, 8 | фидер ПБ-3 ТП 961 | 30 | ТП-961п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 262520
35 | ООО «Мастер-Навигатор» Краснодар, ул.Бородинская, 14 | фидер ПБ-3 ТП 782 | 20 | ТП-782п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 182531 | ООО «Мастер-Навигатор» Краснодар, ул.Бородинская, 14 | фидер ПБ-3 ТП 782 | 20 | ТП-782п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 182531
36 | ООО «Империя», Краснодар, ул.Красная, 64 | фидер ПБ-3 ТП 792 | 10 | ТП-782п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 2368116 | ООО «Империя», Краснодар, ул.Красная, 64 | фидер ПБ-3 ТП 792 | 10 | ТП-782п, 0,4кв | 3 | СА4-И678 2368116
37 | Высшее военное уч-ще им. Штыменко | фидер ПБ-3 ТП 961 | 10 | ТП783п(2), фид ПБ-3, щит учета | 3 | 5СМ 4 1703901 | Высшее военное уч-ще им. Штыменко | фидер ПБ-3 ТП 961 | 10 | ТП783п(2), фид ПБ-3, щит учета | 3 | 5СМ 4 1703901
38 | Верхний казачий хутор почт. Отд №27 | фидер ПБ-3 ТП-1706п | 250 | фид ПБ-3 ТП1706п, 0,4кв | 3 | ЦЭ 6803В 6411227 | Верхний казачий хутор почт. Отд №27 | фидер ПБ-3 ТП-1706п | 250 | фид ПБ-3 ТП1706п, 0,4кв | 3 | ЦЭ 6803В 6411227
39 | ООО «Зори Кубани» Краснодар, ул.Коляево198 | фидер ПБ-3 РЛНД-10кв | 156 | ТП2 фид ПБ-3 | 3 | Меркурий 230 AR0301769478 | ООО «Зори Кубани» Краснодар, ул.Коляево198 | фидер ПБ-3 РЛНД-10кв | 156 | ТП2 фид ПБ-3 | 3 | Меркурий 230 AR0301769478
40 | ООО КЭСК Т1 (НС-8) ТП35 пос.Березовый 7/27 | Фидер ХЛ-8 РЛНД-10кв | 300 | ХЛ-8 10/0,4кв | 3 | Меркурий 230 АR03 02541437-08 | ООО КЭСК Т1 (НС-8) ТП35 пос.Березовый 7/27 | Фидер ХЛ-8 РЛНД-10кв | 300 | ХЛ-8 10/0,4кв | 3 | Меркурий 230 АR03 02541437-08
41 | ООО КЭСК Т2(НС 8-2) ТП1848 пос.Березовый 7/27 | Фидер ХЛ-8 РЛНД-10кв | 300 | НС-8-2 | 3 | Меркурий 230 АR03 856 | ООО КЭСК Т2(НС 8-2) ТП1848 пос.Березовый 7/27 | Фидер ХЛ-8 РЛНД-10кв | 300 | НС-8-2 | 3 | Меркурий 230 АR03 856
43 | Пред. Зонтов О.Х. Адыгея, г.Адыгейск, ул.Маяковского, 5 | ВД-5-2 ВЛ 0,4кв Л-1 опооа №5 | 10 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И672М 7408 | Пред. Зонтов О.Х. Адыгея, г.Адыгейск, ул.Маяковского, 5 | ВД-5-2 ВЛ 0,4кв Л-1 опооа №5 | 10 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И672М 7408
44 | ООО «Ростгаз» Ростовская обл. г.Новочеркасск, пр-кт Баклановский, д.115 | ТП ВД-5-5/63 ВЛ 10кв оп№22 | 63 | ВД-5 10ккв | 3 | ЦЭ 6803В 74678100- 5602707 | ООО «Ростгаз» Ростовская обл. г.Новочеркасск, пр-кт Баклановский, д.115 | ТП ВД-5-5/63 ВЛ 10кв оп№22 | 63 | ВД-5 10ккв | 3 | ЦЭ 6803В 74678100- 5602707
45 | Рыбозащита а/д Дон М-4 | ВЛ-10кв от фидера ВД-5 | 20 | ТП 76 10кв | 3 | ПС4-4АР.05.2 03001517 | Рыбозащита а/д Дон М-4 | ВЛ-10кв от фидера ВД-5 | 20 | ТП 76 10кв | 3 | ПС4-4АР.05.2 03001517
46 | СРЗРР а/д Дон М-4 | ВЛ-10кв от фидера ВД-5 | 160 | ТП 75 10кв | 3 | ПС4-4АР.05.2 05001258 | СРЗРР а/д Дон М-4 | ВЛ-10кв от фидера ВД-5 | 160 | ТП 75 10кв | 3 | ПС4-4АР.05.2 05001258
47 | АЗС «Октан» г.Адыгейск, ул.Коммунистическася, 35 | ВЛ-10кв ВД-5 ТП-75/1п | 35 | В здании 0,4кв | 3 | ЦЭ 680 В 009131059- 008049 | АЗС «Октан» г.Адыгейск, ул.Коммунистическася, 35 | ВЛ-10кв ВД-5 ТП-75/1п | 35 | В здании 0,4кв | 3 | ЦЭ 680 В 009131059- 008049
49 | Фирма «Панда» г.Краснодар, ул.Гагарина, 143 кв 21 | ВД-5 ВЛ0,4 кВ | 40 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И678 9026047- 010147 | ООО "Компания успех" | ВД-5 ВЛ0,4 кВ | 40 | В здании 0,4 кВ | 3 | СА4-И678 770877
50 | Пред. Ачмиз А.А. Адыгея, г.Адыгейск, ул.Ленина, 2/17 | ВД-5 ВЛ-10кв | 40 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И678 66399205 | Пред. Ачмиз А.А. Адыгея, г.Адыгейск, ул.Ленина, 2/17 | ВД-5 ВЛ-10кв | 40 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И678 66399205
51 | Предп. Кушу С.М .Адыгея, Теучежский р-н, а Вочепший, ул.А.Кушу, 6 | ВД-5 на опоре №24 ВЛ-0,4кв КТП №2 | 10 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И678 22012705 | Предп. Кушу С.М .Адыгея, Теучежский р-н, а Вочепший, ул.А.Кушу, 6 | ВД-5 на опоре №24 ВЛ-0,4кв КТП №2 | 10 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И678 22012705
52 | Предпр. Хут Ю.М. Адыгея, г.Адыгейск, ул.Хакутаре 3/23 | ВД--5-2 ВЛ-0,4кв опора №8 | 4 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И678 010700058- 080 | Предпр. Хут Ю.М. Адыгея, г.Адыгейск, ул.Хакутаре 3/23 | ВД--5-2 ВЛ-0,4кв опора №8 | 4 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И678 010700058- 080
53 | ЧП Напцок, г.Адыгейск, ул.Советская, 20 | ВЛ-10кв фидер ВД-5 | 15 | В здании 0,4кв | 3 | ПСЧ-3АР052 5001310 | ЧП Напцок, г.Адыгейск, ул.Советская, 20 | ВЛ-10кв фидер ВД-5 | 15 | В здании 0,4кв | 3 | ПСЧ-3АР052 5001310
54 | ИП Писарева г.Адыгейск, ул.Коммунистическая 31а | ВЛ-0,4кв линия №2 КТП ВД-5-72П | 50 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-6783416245 | ЧП Пчегатлук | ВЛ-0,4кв линия №2 КТП ВД-5-72П | 50 | В здании 0,4 кВ | 3 | ЦЭ 680ЭВ №3895618311
55 | Предпр. Вайкок Адыгея, а.Пчегатлукай, ул.Майкопская, 6 | ВД-5 ТП-2 ВЛ0,4кв опора №14 | 10 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И678 774645 | Предпр. Вайкок Адыгея, а.Пчегатлукай, ул.Майкопская, 6 | ВД-5 ТП-2 ВЛ0,4кв опора №14 | 10 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И678 774645
56 | Предп. Пшипий г.Краснодар, ул.Кима 141/100 | ВЛ-0,4кв от ТП №2 ВД-5 опора | 10 | В здании 0,4кв | 3 | САЧ-М678 №151170 | Предп. Пшипий г.Краснодар, ул.Кима 141/100 | ВЛ-0,4кв от ТП №2 ВД-5 опора | 10 | В здании 0,4кв | 3 | САЧ-М678 №151170
57 | Предп. Кушу Н.С. Адыгея, а.Вочепший, ул.Д.Нехая, 28 | опора №1/13 Л-1 от ТП АД-8-26/160 | 2 | В здании 0,4кв | 3 | СО-505 546398 | Предп. Кушу Н.С. Адыгея, а.Вочепший, ул.Д.Нехая, 28 | опора №1/13 Л-1 от ТП АД-8-26/160 | 2 | В здании 0,4кв | 3 | СО-505 546398
58 | Предпр. Блягоз Адыгея, а.Нешукай, ул.Андрухаева, 18 | опора №6 Л-1 от ТП ВД-5-2 | 6 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И678 275154 | Предпр. Блягоз Адыгея, а.Нешукай, ул.Андрухаева, 18 | опора №6 Л-1 от ТП ВД-5-2 | 6 | В здании 0,4кв | 3 | СА4-И678 275154
59 | ООО «БакирИнтернейшлСтрой» г.Майкоп ул.Курганная, 227, офис 40 | ВЛ-10кв фидер ВД-5 опора №1 | 120 | ВД-5 10кв | 3 | ЦЭ6804 009072062007 | ООО «БакирИнтернейшлСтрой» г.Майкоп ул.Курганная, 227, офис 40 | ВЛ-10кв фидер ВД-5 опора №1 | 120 | ВД-5 10кв | 3 | ЦЭ6804 009072062007
61 | Пред. Тетер М.Е. Г.Адыгейск, ул.Кошакова, 17 | ВЛ-10кв фидер ВД-5 | 60 | В здании 0,4кв | 3 | ЦЭ-680В 009131061- 004447 | Пред. Тетер М.Е. Г.Адыгейск, ул.Кошакова, 17 | ВЛ-10кв фидер ВД-5 | 60 | В здании 0,4кв | 3 | ЦЭ-680В 009131061- 004447
62 | ЗАО «ТзСМ»ТП-95 Адыгея, п.Тлюстенхабль | ВЛ-10кв фидер ВД-2 | 200 | ТП 95 10кв | 3 | ЦЭ 6803В 9072021- 005695 | ЗАО «ТзСМ»ТП-95 Адыгея, п.Тлюстенхабль | ВЛ-10кв фидер ВД-2 | 200 | ТП 95 10кв | 3 | ЦЭ 6803В 9072021- 005695
63 | ЗАО «ТзСМ»ТП-96 Адыгея, п.Тлюстенхабль | ВЛ-10кв фидер ВД-2 | 360 | ТП 96 10кв | 3 | ЦЭ 6803В 0090720- 21005756 | ЗАО «ТзСМ»ТП-96 Адыгея, п.Тлюстенхабль | ВЛ-10кв фидер ВД-2 | 360 | ТП 96 10кв | 3 | ЦЭ 6803В 0090720- 21005756
64 | Куб. Гос. Академия физ-ры г.Краснодар, ул.Буденного 161 | ВЛ-0,4кв от ТП 879п | 25 | В здании 0,4кв | 3 | ЦЭ 6803В 74798010- 0513164 | Куб. Гос. Академия физ-ры г.Краснодар, ул.Буденного 161 | ВЛ-0,4кв от ТП 879п | 25 | В здании 0,4кв | 3 | ЦЭ 6803В 74798010- 0513164
65 | ООО «Рамазан»Респулика Адыгея, г.Адыгейск, ул.Чайковского, 9 | ТП ВД-2 КТП 250квт | 30 | В здании 0,4кв | 3 | ПС4-3АР.05.2 05001396 | ООО «Рамазан»Респулика Адыгея, г.Адыгейск, ул.Чайковского, 9 | ТП ВД-2 КТП 250квт | 30 | В здании 0,4кв | 3 | ПС4-3АР.05.2 05001396
66 | Кубанский район водных путей Адыгея, п.Тлюстенхабль | ВРУ 0,4кв на ТП ВД-2-1п | 215 | ВД-2 10кв | 3 | СЭ302 006812017- 000007 | Кубанский район водных путей Адыгея, п.Тлюстенхабль | ВРУ 0,4кв на ТП ВД-2-1п | 215 | ВД-2 10кв | 3 | СЭ302 006812017- 000007
67 | Центр спецсвязи г.Краснодар, ул.Заводская, 26/2 | ВЛ 10кв от фидера ВД-2 | 630 | РП-10 ТП-439п | 3 | Меркурий 230 10176002-11 | Центр спецсвязи г.Краснодар, ул.Заводская, 26/2 | ВЛ 10кв от фидера ВД-2 | 630 | РП-10 ТП-439п | 3 | Меркурий 230 10176002-11
68 | Управление МВД России по городу Краснодару (ДПС ГИБДД УВД) | ТУ № 61 №3 ТП: 337п, фидер ПБ-6 Шина 0,4 кв | 30 | В здании 0,4 кВ | 3 | САЧИ 67 № 027060106 | Управление МВД России по городу Краснодару (ДПС ГИБДД УВД) | ТУ № 61 №3 ТП: 337п, фидер ПБ-6 Шина 0,4 кв | 30 | В здании 0,4 кВ | 3 | САЧИ 67 № 027060106
69 | Собственник Шива Т. Г. | ВЛ-10 кв фидер ВД-3,опора № 2 РА, Теуческий р-н пгт. Тлюстенхабль.ю при въезде | 30 | РУ 0,4 кв в здании | 3 | ЦЭ6803В №00850021014992 | Предпр. Кадэ | ВЛ-10 кв фидер ВД-3,опора № 2 РА, Теуческий р-н пгт. Тлюстенхабль.ю при въезде | 30 | РУ 0,4 кв в здании | 3 | ЦЭ6803В №00850021014992
70 | ИП Колюбаева Е. Н. | Вл-10 кв фидер ВД-5, опора № 160 РА, Теучежский р-н, а/м "Дон" М-4 км, 1344+120 м справа | 20 | РУ 0,4 кв в здании | 3 | ПСЧ-ЗАП.07.612.1 №03003618 | ЧП Сташ А.А. | Вл-10 кв фидер ВД-5, опора № 160 РА, Теучежский р-н, а/м "Дон" М-4 км, 1344+120 м справа | 20 | РУ 0,4 кв в здании | 3 | ПСЧ-ЗАП.07.612.1 №03003618
71 | ИП Таус З. А. | АЗС, РА, Теучежский р-он, 1343 км а/м М-4 "Дон" справа, 10 кв, ф. ВД-5, опора № 176 | 63 | РУ-0,4 | 3 | ЦЭ6803Ш №07111708030 | ЧП Фортуна | ВД-5 ВЛ 0,4 кВ | 63 | В здании 0,4 кВ | 3 | ЦЭ6803В №0711170203024376
72 | ОАО "ПМК-5" | Вл-0,4 от п/ст НС №1 | 10 | РУ-0,4 | 3 | ЦЭ6806ВШ/1 №009131066009
73 | Сташ М.Х. | Здание кафе на 8 посадочных мест РА, Теучежский р-он вдоль а/м М-4 "Дон" км 1349+980 , справа фидер ВД-5 ВЛ-10кв опора № 136/6 | 10 | ОРУ-04, кв ТП ВД-5 241/25 кВА | 3 | ЦЭ6803 ВШ №010753064003000
исп. А.В.Рыбкин