## Лист1
1.4.Уровень физического износа оборудования
ФГУ "Краснодарское водохранилище"
№ п\п | Диспет-черское наимено-вание | Наименование оборудования | Тип | уровень напряжения | 2013 (%) | 2014г. %
1 | НС №1 |  | СКТП-35
|  | Тр-р силовой | ТМ-1000/35 | 35/6 | 24 | 22
|  | Тр-р силовой | ТМ-1600/35 | 35/6 | 21 | 22
|  | Тр-р силовой | ТМ-400/10 | 10/0,4 | 12 | 10
|  | Тр-р собств. Нужд (2 шт.) | ТМ-40/6 | 6/0,4 | 26 | 24
|  | Отделитель (3шт.) | ОД-35/630 | 35 | 19 | 17
|  | Короткозамыкатель (2шт.) | КЗ-35 | 35 | 20 | 18
|  | Вакуумн. выключ. (6 шт.) | ВБЧЭ-10 | 10 | 25 | 24
|  | Эл. двигатель | А4-450-10 МУЗ | 6 | 13 | 12
|  | Эл. двигатель | А12-52-8 | 6 | 14 | 12
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | АЛ-101-6 | 0.4 | 16 | 15
|  | Эл. двигатель (4 шт.) | АЛХ-40 | 0.4 | 22 | 20
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | АО-42-4 | 0.4 | 21 | 20
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | 5 А160-64 | 0.4 | 21 | 20
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | АОС2-31-4 | 0.4 | 22 | 20
2 | НС-2 |  | СКТП-35
|  | Тр-р силовой | ТМ-1600/35 | 35/6 | 21 | 18
|  | Тр-р силовой | ТМ-1600/35 | 35/6 | 17 | 15
|  | Тр-р силовой | ТМ-630/10 | 10/0,4 | 12 | 10
|  | Тр-р собств. нужд (2шт.) | ТМ-160/6 | 6/0,4 | 27 | 25
|  | Отделитель (3шт.) | ОД-35/630 | 6/0,4/35 | 31 | 30
|  | Короткозамыкатель (2шт.) | КЗ-35 | 35 | 26 | 25
|  | Вакуумн. выключ. (7 шт.) | ВБЧЭ-10 | 10 | 27 | 25
|  | Эл. двигатель (2шт) | А-13-42-10 | 6 | 15 | 14
|  | Эл. двигатель (2 шт) | АД-103-6 | 0.4 | 16 | 15
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | 5А-160-64 | 0.4 | 22 | 21
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | АО2-41-4 | 0.4 | 21 | 20
|  | Эл. двигатель (5 шт.) | АОС2-31-4 | 0.4 | 17 | 15
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | АО-42-5 | 0.4 | 17 | 15
3 | НС-5Д |  | СКТП-35
|  | Тр-р силовой | ТМ-2500/35 | 35/6 | 16 | 15
|  | Тр-р силовой | ТМ-4000/35 | 35/6 | 16 | 15
|  | Тр-р собств. нужд (2шт.) | ТМ-160/6 | 6/0,4 | 19 | 18
|  | В/в выключатели (в) | ВМ-35/630/10 | 6/0,4/35 | 23 | 22
|  | Вакуумн. выключ. (16 шт.) | ВБЧЭ-10 | 10 | 14 | 12
|  | Эл. двигатель (8шт) | А4-450х-10 МУЗ | 6 | 12 | 10
|  | Эл. двигатель (8 шт) | АОС 2-31-4 | 0.4 | 16 | 15
|  | Эл. двигатель (5 шт.) | А02-41-4 | 0.4 | 16 | 15
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | 5А-160 | 0.4 | 22 | 20
|  | Эл. двигатель (2 шт.) | АОЛБ-32-4 | 0.4 | 21 | 20
4 | НС-7Д |  | Компл.
|  | Тр-р силовой (2шт.) | ТМ-630/10 | 10/0,4 | 9 | 7
|  | Эл. двигатель (4 шт) | АО-103-8М | 0.4 | 12 | 10
|  | Эл. двигатель (4 шт) | 5А-160 | 0.4 | 12 | 10
|  | Эл. двигатель (4 шт) | АОЛС-2-21-4 | 0.4 | 12 | 10
5 | НС-11 |  | СКТП-10
|  | Тр-р силовой | ТМ-1000/10 | 10\0,4 | 27 | 25
|  | В\в выключатель | ВМГ-10/630 | 10 | 25 | 24
|  | Эл. двигатель (3 шт) | АД-103-6 | 0.4 | 19 | 17
|  | Эл. двигатель (2 шт) | А-104-8М | 0.4 | 19 | 17
|  | Эл. двигатель (2 шт) | АО-52-4 | 0.4 | 17 | 15
|  | Эл. двигатель (2 шт) | АО-2-42-2 | 0.4 | 22 | 20
|  | Эл. двигатель (5шт) | АОЛС-11-4 | 0.4 | 25 | 24
6 | Водосброс |  | КСО-266
|  | в/в выключатели (6 шт) | ВМГ-10 | 10 | 27 | 26
|  | Эл. двигатель (4 шт.) | АОЛ2-51-4 | 0.4 | 22 | 21
|  | Эл. двигатель (4 шт.) | АОЛ2-21-4 | 0.4 | 26 | 24
|  | Тр-р силовой | ТМ-250/10 | 10/0,4 | 21 | 20
7 | Шлюз | Тр-р силовой (2 шт.) | ТМ 250/10 | 10/0,4 | 21 | 20
8 | Производственная база | ТП 766 п | Обнотранс. | 10/0,4
|  | Тр-р силовой | ТМ-630/10 | 10/0,4 | 17 | 15
9 | Производственная база |  | КТПН-337 | 10/0,4
|  | Тр-р силовой | ТМ-250 | 10/0,4 | 27 | 26
10 | Дренажная защита |  | КТП-160 | 10/0,4
|  | Тр-р силовой | 5 шт. | 10/0,4 | 7 | 5
|  |  | 27 шт. | 10/0,4 | 32 | 30
исп. А.В.Рыбкин
237-28-37