П.2.3 Мероприятия, выполненные ФГУ «КВ» в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в  2014г.

1. Текущий ремонт  НС№2 КРУН 6кв 1и 2 секции шин ТСН.

2. НС 5Д ОРУ 35/6,  2 секция шин - капитальный ремонт.

3. РП-10кВ, судоходный шлюз –капитальный  ремонт.

4. Текущий ремонт ВЛ-10кв фид. ПБ-3 (от ячейки ХЛ-8-2 до Р8).

5. Текущий ремонт ВЛ-10кв фид. ВД-5.

6. Капитальный ремонт трансформатора 400 кВа на НС №1, ВЛ 10/0,4кв.

8.Текущий ремонт КРУН-10кВ НС №1.

9. Текущий ремонт  электродвигателя 320 квт №1,№2 на НС №2.

10 . Текущий ремонт  Тр-ра 250 кВа КТП №337.

11.Текущий ремонт ВЛ-10кВ фидера ПБ-3на участке от Р-3 до Р-4.

12. Текущий ремонт  ОРУ 35/6 кв на НС №1.

13. Капитальный ремонт  КТП 35/6 кв 1 секции шин на НС 5Д.

14.Текущий ремонт ВЛ-10 кв фидера ПБ-6.

15.Капитальный ремонт ОРУ 35/6 кв 2 секции шин на НС №5Д.

17.Текущий ремонт ВЛ-10 кв фидера ВД-2.

18.Текущий ремонт ТП 766п тр-р 630 ква.

19. Текущий ремонт  Тр-ра  630 кВА  на НС №2.

20. Капитальный ремонт Тр-ра 1600 кВА на НС№1.

21.Правка опор  фидера ВД-5 ВЛ-10кВ – 7 шт.

22.Замена провода А-50 на  СИП  на ВЛ-0,4кВ на Правом берегу.

23.Ремонт кабеля  10кВ фидера ПБ-6.

2 4. Капитальный ремонт тр-ра 1600 ква на НС №1.

25. Капитальный ремонт ОРУ 35/6  на НС №5Д.

26.Текущий ремонт  ВЛ-10кв фидера ПБ-3 от ячейки до Р-2.

27.Текущий ремонт ВЛ-10кв фидера ВД-3.

Исп. А.В.Рыбкин 237-28-37